## 宁徽书院学校物资采购清单
6000人规模、两个食堂的设施设备配置方案
一、厨房设备清单（每个食堂）
烹饪区 | 主食加工 | 蒸饭柜；大锅灶（双眼）；电饼铛/烤箱
| 副食加工 | 炒菜灶（商用）；汤锅（摇摆式）；自动炒菜机
粗加工区 | 清洗设备 | 三星水池（不锈钢）；土豆去皮机/切菜机
| 存储设备 | 四层货架；冷藏柜0-10℃（6门）；冷冻库-18℃以下
备餐与消毒 | 备餐间 | 保温售饭台（电热式）；食品留样柜（48小时）
| 消毒间 | 洗碗机（带烘干）；高温消毒柜（商用）；消毒房（热风循环）
二、就餐区设施
餐桌椅 |  | 四人餐桌；可移动餐车
辅助设施 |  | 洗手台；餐具回收台
三、安全与智能化
监控系统 |  | 明厨亮灶：覆盖烹饪、消毒区，视频接入教育部门平台
环保设备 |  | 油烟净化器（静电式）；餐厨垃圾处理机
室内体育馆、小球馆（含壁球室）及舞蹈室的设施设备配置方案
一、室内体育馆设施配置
基础场地与设备 | 多功能主场地（面积≥800㎡，净高≥7m） | 可移动分隔网
| 辅助设施 | 电子计分屏（悬挂式，支持多项目显示）；伸缩看台；体质测试室
球类专项设备 |  | 篮球：可升降篮球架，训练用投篮机；排球/羽毛球：组合式球柱与球网
安全与智能化 |  | 监控系统：覆盖全场，支持动作捕捉分析；应急设备：AED除颤仪、急救箱（含冰袋、止血带）
二、小球馆设施配置（含壁球室）
壁球室标准配置 | 场地规格（国际标准单打） | 墙面：弹力批荡系统或钢化玻璃后墙；地板：厚枫木地板，配弹性软垫
| 辅助设备 | 照明：卤素灯或LED（照度≥500LUX）；通风系统
其他小球项目 | 乒乓球室 | 球台；发球机（多球训练用）
| 羽毛球/网球 | 复合型场地（与篮球场共用划线）
三、舞蹈室设施配置
基础设备 |  | 地面：专业舞蹈地胶（防滑、缓冲）或枫木地板；墙面：镜面墙、把杆；音响系统：蓝牙功放+无线麦克风，支持远程控制
环境与安全 |  | 照明：可调色温LED灯带；通风：新风系统+空调；应急设施：紧急呼叫按钮、防滑警示标识
特殊需求 |  | 多功能区：折叠隔断墙，支持现代舞/芭蕾舞分区教学；道具存储：定制储物柜
人工智能实验室、航空模型实验室、物化生现代实验室及心理与教育戏剧室的前沿采购清单
一、分学科前沿采购清单（基础教育适用版）
人工智能实验室 | 核心设备 | AI教学平板：预装图形化编程软件（Scratch 3.0+Python双模式），支持人脸识别、物体检测等AI功能； 开源硬件套件：含Arduino UNO R3开发板、温湿度传感器、舵机等模块，支持物联网项目开发； 竞赛机器人：抓放球机器人、传球机器人，适配NOC等赛事
| 创新工具 | 眼动仪；脑电反馈头环：实时监测α/β波，配合生物反馈课程使用
航空模型实验室 | 飞行器与仿真 | 编程无人机：支持Python脚本控制，配备激光雷达避障模块（1台主控+6动力模块）； X-Plane 12模拟器：六自由度平台+4K屏幕，模拟极端天气飞行
物化生现代实验室 | 化学实验区 | 智能吊装系统：集成电源、通风、给排水，支持实验模式一键切换（12组吊装模块）； 数字化传感器：pH传感器（精度±0.01）、气体检测仪（支持CO2/NO2实时监测）
| 生物实验区 | 数码显微镜：1000倍放大，支持图像分析软件（含细胞计数功能）； PCR仪：8联管设计，升温速率4℃/秒，适配基因检测实验
心理与教育戏剧室 | 心理干预设备 | 沙盘治疗套装：含1000+沙具（人形、建筑、自然元素等），配沙盘分析软件； 智能宣泄仪：压力传感器+语音引导，数据可视化生成情绪报告
| 戏剧工坊设备 | DMX512控台：支持LED帕灯编程，实现舞台灯光场景切换
12年一贯制现代化新学校的校园设施设备物料，综合硬件配置标准、智慧校园设备、功能教室需求及生活设施等核心内容
一、教学区设施设备
智慧教室设备 |  | 智能交互设备：智慧黑板/触控一体机、电子班牌、可调节桌椅； 多媒体系统：投影仪、扩声音响、电子白板，支持录播功能； 辅助工具：360°无反光黑板、个人储物柜、移动白板
实验室与功能教室 | 理科实验室（物理/化学/生物） | 基础仪器：显微镜、离心机、电子天平、分光光度计；专用设备： 实验台、恒温箱、电冰箱、危险药品柜
| 创客教室 | 3D打印机、激光切割机、编程机器人；VR/AR模拟设备
| 艺术类教室 | 音乐室：钢琴、管弦乐器、谱架、指挥台
美术室：写生架、静物灯、陶艺设备
| 智慧操场与体育设施 | AI测试站：长跑AI测试一体机；识别设备：高清摄像机、终点音响广播； 运动场馆：恒温游泳馆、室内篮球场、羽毛球馆；体能测试设备
全校全方位监控全套设备 |  | 监控镜头；监控总台监控室
图书馆管理设备
二、办公与行政设施
教师设备 |  | 教师终端电脑、屏风办公桌椅、会议一体机、档案柜。
行政支持 |  | 打印机、校园安防系统、 碎纸机
信息化建设 |  | 校园网络、服务器、防火墙；教务管理系统、电子图书馆。
三、生活区设施
宿舍配置 |  | 配备可收纳床铺、储物柜、24小时热水淋浴
公共区域 |  | 医务室、心理咨询室；垃圾分类回收站
四、辅助设施
校园广播与监控 |  | 室外音柱、教室广播终端；视频监控全覆盖
绿化与环保 |  | 主题绿地、水系景观；节能照明
五、特殊需求设备
阳光跑系统 |  | AI测试站、人员识别摄像机
多功能报告厅 |  | LED全彩显示屏、专业扩声设备
六、机器人、VR设备
音体美科组项目分学科设施采购清单及安装细化方案
一、音乐学科采购清单与安装方案
基础设备采购清单 | 乐器类 | 钢琴；电子琴；打击乐器套装（含响板、木鱼、铃鼓、三角铁等）；民族乐器：二胡、古筝、琵琶；三角大钢琴（三台）
| 多媒体系统 | 交互式电子白板（支持五线谱编辑）；音响系统（功放+主音箱+无线麦克风）
安装与布局要求 | 声学设计 | 墙面安装吸音棉或扩散板，减少回声；地面铺设防滑静音地胶
| 功能区划分 | 教学区：中央放置钢琴与电子白板，学生座椅呈扇形排列
排练区：两侧设置可移动谱架和乐器架，便于合奏练习
存储区：靠墙设置乐器柜（E1级环保板材），分区存放不同乐器
二、体育学科采购清单与安装方案
器材采购清单 | 基础器材（按3000人规模配置） | 篮球架（可升降）；体操垫；体质测试设备
安装与安全规范 | 场地要求 | 400米塑胶跑道需预留排水沟；篮球场地面采用硅PU材质
| 安全措施 | 单杠、双杠等器械地埋深度≥60cm，周边设置1.5m安全缓冲带；所有器材张贴使用说明及警示标识
三、美术学科采购清单与安装方案
设备采购清单 | 传统美术工具 | 可调画架；静物灯
| 数字美术设备 | 数位屏；3D打印机
教室装修与布局 | 照明设计 | 北向自然采光为主，辅以顶部LED灯带
| 功能区划分 | 绘画区：靠窗设置画架，配可升降座椅
工艺区：中央放置陶艺拉坯机，周边设防污工作台
展示区：墙面安装磁性白板，顶部设射灯突出作品